Załącznik nr 1 do SIWZ

Wykonawca:

………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres w zależności od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

F O R M U L A R Z   O F E R T O W Y

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup energii cieplnej obejmujący dystrybucję i zakup energii cieplnej dla szkół i placówek oświatowych w dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, tj. od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2021 r. (24 miesięcy)

Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zgodnie z jego opisem i określonymi w SIWZ warunkami, a także zgodnie z formularzem cenowym - załącznik nr 1A do SIWZ oraz z uwzględnieniem zapisów wzoru Umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, za całkowite wynagrodzenie:

…………….…………...………….….. zł netto (słownie: ……………………………….. ……………………………………………….), plus 23% VAT ……..……………….. zł (słownie: ……….………………………………………………………………………….),

co stanowi łącznie …………………………....…….………. zł brutto (słownie: ………………………..…………………………………………………………….…)

W cenę wliczyliśmy wszystkie niezbędne koszty związane z realizacją zamówienia.

Cena netto i brutto oferty powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematyczną metodą zaokrąglania (zaokrąglanie do części setnych).

OŚWIADCZAMY, ŻE:

- Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz że otrzymaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.

- Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez 30 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

- Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie od dnia …………………..…….. r. do dnia ………..…………….. r.

- Czas reakcji celem dokonania przeglądu technicznego: ……………. dzień/dni roboczy/roboczych* od daty zgłoszenia.

*Uwaga:

Minimalny czas reakcji wynosi 1 dzień roboczy.

Maksymalny czas reakcji wynosi 4 dni robocze.

- Termin płatności dla faktury VAT: ………..…. dni* od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

*Uwaga:

Minimalny termin płatności faktury nie może być krótszy niż 21 dni kalendarzowych.

Maksymalny termin płatności faktury nie może być dłuższy niż 30 dni kalendarzowych.

- Zobowiązujemy się do zatrudnienia przy realizacji niniejszego zamówienia na podstawie umowy o pracę w wymiarze czasu pracy co najmniej ½ etatu: ........... osobę/osób niepełnosprawnych

*Uwaga:

Należy wpisać liczbę osób.

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych na ww. warunkach może dotyczyć zarówno osób nowo zatrudnionych, jak również osób wcześniej zatrudnionych przez Wykonawcę, skierowanych/oddelegowanych do realizacji niniejszego zamówienia.

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*

* w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

- Akceptujemy wzór umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) i nie wnosimy do niego żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnie z treścią przedstawioną przez Zamawiającego w załączniku nr 4 do SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz niezwłocznego dostarczenia dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy, tj.:

(1) w przypadku złożenia oferty wspólnej – umowy regulującej współpracę podmiotów  składających wspólnie ofertę;

(2) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentować będzie pełnomocnik - pełnomocnictwa do podpisania umowy w imieniu Wykonawcy(-ów) składającego(-ych) ofertę.

- Do oferty załączamy oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale X.1. SIWZ.

- Do oferty załączamy aktualny wyciąg z Taryfy cenowej Wykonawcy zawierający:

1) grupy taryfowe,

2) skrócony opis grup taryfowych,

3) składniki stałe (w zł netto / MW, m-c) w rozbiciu na ceny za moc cieplną zamówioną i stawkę opłaty stałej za usługi,

4) składniki zmienne (w zł netto / GJ) w rozbiciu na cenę ciepła wg taryfy Wykonawcy i stawkę opłaty zmiennej za usługi przesyłowe.

- Oświadczamy, że nie powierzymy podwykonawcom zastrzeżonej przez Zamawiającego części zamówienia (jeżeli wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcom, należy w odrębnym dokumencie wskazać części, których wykonanie jest powierzone podwykonawcom).

- Informujemy, że wybór oferty będzie/nie będzie (niepotrzebne skreślić) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

W przypadku, gdy wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do Oferty dokument, z którego będzie wynikała nazwa (rodzaj) towaru lub usługa, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz ich wartość bez kwoty podatku.

- Oferta została złożona na ....................... ponumerowanych stronach.

- Oświadczamy, że do porozumiewania się z Zamawiającym udostępniamy następujący adres e-mail: ……………………………………………

.......................................                                  ...............................................................

pieczęć Wykonawcy                                                 data i podpis upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy

Załącznik nr 1a do SIWZ

Wykonawca:

………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres w zależności od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

F O R M U L A R Z     C E N O W Y

- Dane dotyczące Wykonawcy

| NAZWA | …………………………………………………………………………………………………………………. |
| --- | --- |
| ADRES /SIEDZIBA | …………………………………………………………………………………………………………………. |
| NR TEL., / FAX. | …………………………………………………………………………………………………………………. |
| e-mail | …………………………………………………………………………………………………………………. |
| REGON, NIP | …………………………………………………………………………………………………………………. |

- Koszty związane z realizacja zamówienia

Na niniejszą cenę całkowitą brutto składają się następujące elementy składowe wynikające z niżej przedstawionego wzoru.

C = MC x (CZ + CP) x LM + PZ x (CD + CO)

Gdzie:

C - oznacza cenę całkowitą brutto zamówienia za dostarczone ciepło do wymienionego obiektu,

MC -  oznacza moc cieplną zamówioną ogółem dla wymienionego obiektu

CZ - oznacza cenę jednostkową za moc cieplną zamówioną dla wymienionego obiektu (zł/MW, za miesiąc),

CP - oznacza stawkę opłaty stałej za usługi przesyłowe dla wymienionego obiektu (zł/MW, za miesiąc),

LM - oznacza liczbę miesięcy obowiązywania umowy dla wymienionego obiektu

PZ - oznacza planowane zużycie energii cieplnej dla wymienionego obiektu

CD - oznacza cenę jednostkową za usługę przesyłu ciepła dostarczonego dla wymienionego obiektu (zł/GJ),

CO -  oznacza cenę za ciepło dostarczane dla wymienionego obiektu (zł/GJ).

1.

| Adres obiektu | Symbol grupy taryfowej z taryfy Wykonawcy | CZ (zł brutto/ MW, m-c) |  | CP (zł brutto / MW, m-c) | CD (zł brutto/ GJ) |  | CO (zł brutto/ GJ) | MC (MW) | PZ (GJ) | LM | Wartość całkowita: kol.6x(kol.2+kol.3) x kol.8 + kol.7x (kol.4+kol.5) zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | WC ∑A ∑A |
| Stawka podatku VAT |  |  | ……….. % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kwota należnego podatku VAT |  |  | …..…………….. zł |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem kwota brutto (z należnym podatkiem VAT) |  |  | …………………. zł |  |  |  |  |  |  |  |  |

- III. Łączne koszty związane z realizacją zamówienia

∑(WC)i

- …………….…………………………….. zł netto (słownie: …………………………………………………………………………………………………….),

- plus 23% VAT ……..………………………………….…….. zł (słownie: ……….……………………………………….…………………………………….),

- co stanowi łącznie ………………………………………....zł brutto (słownie: ……………………………….……………………….…………..…….…)

- WARTOŚĆ   NETTO,   BRUTTO   ORAZ  VAT  NALEŻY   PRZENIEŚĆ   DO    OFERTY

Wykonawca oświadcza, że przyznaje Zamawiającemu następujące rabaty w stosunku do cen, stawek i opłat obowiązujących w aktualnej Taryfie Wykonawcy:

- W cenie jednostkowej określonej w kolumnie 2 tabeli zastosowano ……% rabatu w stosunku do cen, stawek i opłat z oferowanej grupy taryfowej aktualnej Taryfy Wykonawcy.

- W cenie jednostkowej wymienionej w kolumnie 3 tabeli zastosowano ……% rabatu w stosunku do cen, stawek i opłat z oferowanej grupy taryfowej aktualnej Taryfy Wykonawcy

- W cenie jednostkowej określonej w kolumnie 4 tabeli zastosowano……….% rabatu w stosunku do cen, stawek i opłat z oferowanej grupy taryfowej aktualnej Taryfy Wykonawcy

- W cenie jednostkowej wymienionej w kolumnie 5 tabeli zastosowano……% rabatu w stosunku do cen, stawek i opłat z oferowanej grupy taryfowej aktualnej Taryfy Wykonawcy

- W cenie jednostkowej wymienionej w kolumnie 6 tabeli zastosowano……% rabatu w stosunku do cen, stawek i opłat z oferowanej grupy taryfowej aktualnej Taryfy Wykonawcy

W przypadku niewpisania wartości liczbowej lub postawienia dowolnego znaku innego niż liczba w wykropkowanych miejscach, Zamawiający przyjmie wartość „0”. W przypadku zmiany Taryfy Wykonawcy, przyznany rabat % wyliczany jest od nowej podstawy wynikającej z nowej Taryfy Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA I SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do postępowania na

Działając w imieniu Wykonawcy (podać nazwę i adres Wykonawcy)

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy. Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12-23, art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy PZP i spełniam warunki udziału w postępowaniu. ................................................................. data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ......... ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy PZP). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. ................................................................. data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału przez Wykonawcę. Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie musi spełniać również warunki udziału w postepowaniu dotyczące: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca spełni warunek jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca spełni warunek jeżeli złoży dokumenty potwierdzające ich posiadanie, tj.: - aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią cieplną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub aktualną obowiązującą koncesję w zakresie wytwarzania energii cieplnej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; - aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na przesyłaniu i dystrybucji ciepła wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – w przypadku Wykonawców będących Właścicielami sieci dystrybucyjnej lub oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu aktualnej umowy podpisanej z dystrybutorem sieci na świadczenie usług dystrybucji ciepła na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania ciepła, tj. do obiektów Zamawiającego i obowiązującą w całym okresie wykonywania przedmiotu zamówienia – w przypadku Wykonawców nie będących Właścicielami sieci dystrybucyjnej, - dokumenty wymienione w § 5 pkt 2 - 4, 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), ................................................................. data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

- Oświadczenie w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów (wypełnić jeżeli dotyczy) Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w rodz. V SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów* (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG oraz określić zasoby, na jakich Wykonawca polega): ……….. ………………………………………………………………………………………………………………… ................................................................. data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy * Ponadto do oferty Wykonawca składa zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia określając charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innymi podmiotami, zakres zasobów oraz okres udziału innego podmiotu.

- Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca (wypełnić jeżeli dotyczy): Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/ów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12-23, art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy PZP (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG): ................................................................. data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

- Oświadczenie dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się Wykonawca (wypełnić jeżeli dotyczy): Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/ów, będącego/ych podwykonawcą/ami, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12-23, art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy PZP (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG): ................................................................. data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Adresy bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.) w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w art. 26 ust. 6 ustawy PZP (wskazać rodzaj oświadczenia lub dokumentu, adres internetowy pod którym jest dostępny, organ lub urząd wydający oświadczenie lub dokument):

Załącznik nr 3 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

            - Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

09300000 – 2 – energia cieplna

            - Przedmiotem zamówienia jest zakup energii cieplnej obejmujący dystrybucję i zakup energii cieplnej dla szkół i placówek oświatowych w dzielnicy Włochy m. st. Warszawy– (5 sztuk obiektów), wyszczególnionych poniżej:

- Przedszkole nr 22 w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 15B

Planowane zużycie energii cieplnej – 1570 GJ (24 miesiące)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna 0,1032 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:			0,0638 MW

- moc cieplna na potrzeby c.t.				0,0200 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 	0,0387 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 	0,0194 MW

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla zimy: 	1,3 m3/h

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla lata: 	0,8 m3/h

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

Warunki techniczne:

  - Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. Żwirki i Wigury 15B

  - Numer obiektu: 006548

  - Węzeł cieplny jest własnością Przedszkola nr 22

  - Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością  Veolia Energia Warszawa S.A. i zainstalowany jest w makiecie węzła cieplnego.

  - Numer licznika: 80300622/NR/19

- Przedszkole nr 78 w Warszawie przy ul. Lechickiej 12D

Planowane zużycie energii cieplnej – 1540 GJ (24 miesiące)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna 0,1011 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:			0,0711 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 	0,0600 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 	0,0300 MW

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla zimy: 	1,47 m3/h

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla lata: 	1,20 m3/h

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

Warunki techniczne:

  - Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. Lechicka 12D

  - Numer obiektu: 006964

  - Węzeł cieplny jest własnością Przedszkola nr 78

  - Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością  Veolia Energia Warszawa S.A. i zainstalowany jest w makiecie węzła cieplnego .

  - Numer licznika: 65015683/2012

- Szkoła Podstawowa nr 88 przy ul. Radarowej 4B

Planowane zużycie energii cieplnej – 3600 GJ (24 miesiące)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna 0,3190 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:			0,2860 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 	0,0650 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 	0,0330 MW

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla zimy: 	4,25 m3/h

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla lata: 	1,20 m3/h

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

Warunki techniczne:

  - Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. Radarowa 4B

  - Numer obiektu: 007376

  - Węzeł cieplny jest własnością Szkoły Podstawowej nr 88

  - Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością  Veolia Energia Warszawa S.A. i zainstalowany jest w makiecie węzła cieplnego .

  - Numer licznika: 78287047/TW/17

- Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku przy ul. Gładkiej 16

Planowane zużycie energii cieplnej – 2600 GJ (24 miesiące)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna 0,2580 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:			0,2330 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 	0,0500 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 	0,0250 MW

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla zimy: 	3,49 m3/h

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla lata: 	0,96 m3/h

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

Warunki techniczne:

  - Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. Gładka 16

  - Numer obiektu: 007484

  - Węzeł cieplny jest własnością Zespołu Szkół im. Bohaterów Narwiku

  - Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością  Veolia Energia Warszawa S.A. i zainstalowany jest w makiecie węzła cieplnego .

  - Numer licznika: 5170147/2007

- Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5 przy ul. Astronautów 17

Planowane zużycie energii cieplnej – 4000 GJ (24 miesiące)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C3

Zamówiona moc cieplna 0,3545 MW w tym:

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:			0,3195 MW

- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 	0,1350 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 	0,0350 MW

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla zimy: 	4,35 m3/h

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla lata: 	2,80 m3/h

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

Warunki techniczne:

  - Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. Astronautów 17

  - Numer obiektu: 007377

  - Węzeł cieplny jest własnością Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5

  - Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością  Veolia Energia Warszawa S.A. i zainstalowany jest w makiecie węzła cieplnego .

  - Numer licznika: 4838780/2005

3. Podsumowanie:

- szacunkowe zapotrzebowanie na energię cieplną dla obiektów wymienionych w pkt 2 niniejszego załącznika - 5 sztuk w okresie 24 miesięcy wynosi 13310 GJ;

- szacunkowe poziomy zużycia energii cieplnej na rok/lata 2020-2021 oparte są na rzeczywistym historycznym poborze energii cieplnej z 2018 roku;

- szacunkowa ilość energii cieplnej ma zastosowanie tylko i wyłącznie kalkulacyjne. Rzeczywista ilość zakupionego ciepła w trakcie realizacji umowy wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego. Prognoza służy wyłącznie do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu ciepła w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii cieplnej;

- Wszystkie obiekty do dnia 31.12.2019 roku mają umowę zawartą z Veolia Energia Warszawa S.A .

4. STANDARDY JAKOŚCIOWE ODNOSZĄCE SIĘ DO WSZYSTKICH ISTOTNYCH CECH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- energia cieplna będzie dostarczana do obiektów objętych przedmiotem zamówienia w ciągu całego roku, z przerwą na remont lub konserwacje sieci ciepłowniczej;

- przerwa w dostarczaniu energii cieplnej na wykonanie planowanych remontów lub konserwacji sieci ciepłowniczej może wystąpić tylko w okresie maj - wrzesień i nie może przekroczyć 14 dni;

- urządzenia automatycznej regulacji nośnika ciepła - gorącej wody, jeżeli węzeł cieplny jest w nie wyposażony, będą automatycznie uruchomiały ogrzewanie obiektów, przy temperaturze zewnętrznej wynoszącej +12̊ C lub innej temperaturze określonej na pisemny wniosek Zamawiającego;

- w przypadkach, gdy węzeł cieplny nie jest wyposażony w urządzenia automatycznej regulacji  nośnika ciepła - gorącej wody - termin włączenia i wyłączenia dostarczania ciepła na cele centralnego ogrzewania ustala Zamawiający, a Wykonawca dokona rozpoczęcia lub przerwania dostarczania ciepła na pisemny wniosek Zamawiającego w następującym trybie:

- w ciągu 12 godzin od złożenia wniosku przez Odbiorcę – gdy realizacja wypada w dniu roboczym;

- w pierwszym dniu roboczym po dniach wolnych – gdy zgłoszenia dokonano tak, że jego realizacja w terminie określonym w ppkt a) przypadałaby na dzień wolny od pracy;

- energia cieplna będzie dostarczana za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, o średniodobowej temperaturze określonej zgodnie z poniższą tabelą regulacyjną wody sieciowej, z tolerancją +/- 5% pod warunkiem, że temperatura wody zwracanej z węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej jest zgodna z tabelą regulacyjną z tolerancją +/- 7 %;

- Odchylenie od obliczeniowego natężenia przepływu wody gorącej dostarczonej do węzła cieplnego, wynikającego z mocy zamówionej, nie powinno przekraczać +/- 5 %.

TABELA REGULACYJNA WODY SIECIOWEJ

Temperatura      Współczynnik φ                                          SIEĆ:

zewnętrzna                                    Temperatura zasilania  Tz     Temperatura  powrotu Tp                            (◦C)                                                                      (◦C )                                           (◦C)

12                        0,20 – 0,29                           68,0 – 73,0                         38,0 – 43,0

11                        0,23 – 0,31                           68,5 – 73,5                         38,0 – 43,0

10                        0,25 – 0,34                           69,0 – 74,0                        38,5 – 43,5

9                         0,28 – 0,36                           69,0 – 74,0                        39,0 – 44,0

8                         0,30 – 0,38                           69,5 – 74,5                        39,0 – 44,0

7                         0,33 – 0,41                           70,0 – 75,0                        39,5 – 44,5

6                         0,35 – 0,43                           70,5 – 75,5                        40,0 – 45,0

5                         0,38 – 0,46                           73,0 – 78,0                        41,0 – 46,0

4                         0,40 – 0,48                          75,0 – 80,0                         41,5 – 46,5

3                         0,43 – 0,51                          78,0 – 83,0                         42,5 – 47,5

2                         0,45 – 0,53                          80,5 – 85,5                         43,5 – 48,5

1                         0,48 – 0,56                          81,8 – 88,0                         44,0 – 49,0

0                         0,50 – 0,58                          83,1 – 91,0                         45,0 – 50,0

-1                         0,53 – 0,61                         84,4 – 93,0                         46,0 – 51,0

-2                         0,55 – 0,63                         85,7 – 96,0                         46,4 – 52,0

-3                         0,58 – 0,65                         87,0 – 92,0                         46,8 – 50,0

-4                         0,60 – 0,68                         89,0 – 94,0                         47,2 – 51,5

-5                         0,63 – 0,70                         91,5 – 96,5                         47,4 – 52,0

-6                         0,65 – 0,73                         93,0 – 98,0                         48,0 – 53,0

-7                         0,68 – 0,75                         96,0 – 101,0                       49,0 – 54,0

-8                         0,70 – 0,78                         98,0 – 103,0                       49,5 – 54,5

-9                         0,73 – 0,80                         99,3 – 105,5                        49,8 – 55,5

-10                        0,75 – 0,83                       100,6 – 105,0                       50,0 – 55,0

-11                        0,78 – 0,85                       102,0 – 107,0                       50,5 – 55,5

-12                        0,80 – 0,87                       104,0 – 109,0                       51,5 – 56,5

-13                        0,83 – 0,89                       105,5 – 110,5                       52,0 – 57,0

-14                        0,85 – 0,91                       107,0 – 112,0                       52,0 – 57,0

-15                        0,88 – 0,93                       109,0 – 114,0                       52,5 – 57,5

-16                        0,90 – 0,95                       110,0 – 115,0                       53,0 – 58,0

-17                        0,93 – 0,96                       111,0 – 116,0                       53,0 – 58,0

-18                        0,95 – 0,98                       112,0 – 117,0                       53,5 – 58,5

-19                        0,98 – 0,99                       113,0 – 118,0                       53,5 – 58,5

-20                        1,00 – 1,00                       114,0 – 119,0                       54,0 – 59,0

Załącznik nr 4 do SIWZ

UMOWA NR ………………/2019

W dniu …………………..… r. w Warszawie pomiędzy:

miastem stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta m.st. Warszawy, w imieniu którego działa Rafał Miecznikowski – Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty-Włochy m.st. Warszawy, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta m.st. Warszawy w dniu  .................................... r., nr .............................................,

zwanym dalej Zamawiającym

a

...........................................................................................................................................................

z siedzibą w .......................................................(kod: .................) przy ul. ………………….........................,  w dniu …………..….. r. przez ………………….….. w ………………………….., pod numerem ……………, zgodnie ze stanem na dzień …………..…… r., kapitał zakładowy ……………..…. NIP: ……………..…, REGON: …………………., reprezentowanym przez:

przez:

.............................................................................................................................

............................................................................................................................,

zwanym dalej Wykonawcą,

zwanymi dalej łącznie Stronami, bądź każda z osobna Stroną,

w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Nr postepowania: ………………….., została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiotem Umowy jest zakup energii cieplnej obejmujący dystrybucję i zakup energii cieplnej dla szkół i placówek oświatowych w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy– wymienionych w Załączniku Nr 1 do Umowy, w ilościach wynikających z mocy cieplnej zamówionej przez Zamawiającego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy.

§ 2

Warunki dostarczania ciepła określone są na podstawie obowiązujących przepisów, a w szczególności:

- ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.),

- rozporządzenia Ministra Energii z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. poz. 1988),

- rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. Nr 16, poz. 92),

- innych obowiązujących przepisów prawa dotyczących Przedmiotu Umowy.

§ 3

Umowa dostarczania ciepła zostaje zawarta na czas określony: od dnia ………...…………… r. do dnia ………………………. r. jednak nie dłużej niż do momentu wykorzystania maksymalnej wartości nominalnej umowy, w zależności co nastąpi pierwsze.

§ 4

Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży energii cieplnej (ciepła), dystrybucji lub przesyłania ciepła do miejsc, o których mowa w § 1 niniejszej umowy, w ilości wynikającej z mocy cieplnej zamówionej przez Zamawiającego, na warunkach określonych w niniejszej Umowie.

§ 5

- Wynagrodzenie wynikające z oferty Wykonawcy z tytułu dostarczania energii cieplnej ustalone przy zastosowaniu bieżących taryf i rabatów oraz planowanym zużyciu energii cieplnej - zgodnie z Formularzem Cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 3 do umowy - nie może przekroczyć łącznej kwoty brutto ……………………….. zł (słownie złotych ……….……………

………………………………………………….………..), w tym netto …………………………… zł, z zastrzeżeniem ust. 3 i § 7.

- Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje całość kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy na warunkach określonych niniejszą umową.

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 nie podlega waloryzacji z zastrzeżeniem, że Wynagrodzenie może ulec zmianie w przypadku zmiany:

      - stawki podatku od towarów i usług,

      - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

      - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- jeżeli zmiany wskazane w punktach 1-3 powyżej będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.

- W przypadku opublikowania przepisów skutkujących wystąpieniem zmian, o których mowa w ust. 3 pkt. 2) i 3), każda ze stron umowy może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o zmianę wysokości Wynagrodzenia określonego w ust. 1 w zakresie Wynagrodzenia dotyczącego części Przedmiotu Umowy pozostałej do wykonania. Wniosek Wykonawcy wskazany w zdaniu poprzedzającym powinien zawierać uzasadnienie wraz z analizą wpływu przedmiotowych zmian na koszty wykonania Przedmiotu Umowy oraz wyliczenie kwoty zmiany kosztów wykonania zamówienia. Po zaakceptowaniu przedmiotowego wniosku przez obie Strony oraz zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych przez Zamawiającego Strony zawrą Aneks do Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia w związku ze zmianami, o których mowa w ust. 3 pkt. 2) i 3) powyżej. Aneks obejmował będzie wynagrodzenie należne począwszy od daty złożenia wniosku, jednak nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie przepisów powołanych we wniosku. Natomiast w przypadku opublikowania zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 1), zmiana wynagrodzenia nastąpi w dniu wejścia w życie przepisów opublikowanych w tym zakresie.

- Ustalenie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu dostarczania energii cieplnej (sprzedaży i dystrybucji/przesyłu) dokonywane będzie według cen i opłat z uwzględnieniem rabatów wskazanych w Załączniku Nr 3 – Formularzu Cenowym, a w przypadku zmiany taryfy dla grupy taryfowej o symbolu ……** (wg taryfy Wykonawcy), odpowiednio według cen i opłat z ww. grupy taryfowej z uwzględnieniem rabatów w wysokościach wskazanych w Formularzu Cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 3 do niniejszej umowy. **Zgodnie z ofertą Wykonawcy.

- Okres rozliczeniowy ustala się na miesiąc kalendarzowy dla opłat stałych.

- Odczyty wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego powinny być dokonywane cyklicznie i odnotowane na fakturze do zapłaty.

- Faktury będą wystawiane dla każdego miejsca odbioru ciepła, według następujących zasad:

Nabywca: miasto stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP; 525-22-48-481; Odbiorca faktury 1: Przedszkole nr 22, 02-143 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 15B

Nabywca: miasto stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP; 525-22-48-481; Odbiorca faktury 2: Przedszkole nr 78, 02-156 Warszawa, ul. Lechicka 12D

Nabywca: miasto stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP; 525-22-48-481; Odbiorca faktury 3: Szkoła Podstawowa nr 88, 02-137 Warszawa, ul. Radarowa 4B

Nabywca: miasto stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP; 525-22-48-481; Odbiorca faktury 4: Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5, 02-154 Warszawa, 
ul. Astronautów 17

Nabywca: miasto stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP; 525-22-48-481; Odbiorca faktury 5: Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku 02-172 Warszawa, 
ul. Gładka 16

Faktury powinny zawierać numer umowy, na podstawie której są wystawione.

- Faktury powinny zostać doręczone na adres odbiorcy faktury wskazany w ust. 8.

- Zamawiający oświadcza, że płatności za Przedmiot Umowy będą dokonywane z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

- Wykonawca oświadcza, że

1)	jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, NIP ………………………… i jest uprawniony do wystawiania faktur,

2) wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym.

- Należności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy płatne będą przelewem na rachunek Wykonawcy, o którym mowa w ust. 11 pkt 2), w terminie …….. ** dni liczonych od daty przekazania przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury, przy czym za prawidłowo wystawioną fakturę uznaje się fakturę zawierającą wszystkie niezbędne dane, a w szczególności określone w ust. 9. W przypadku wskazania przez Wykonawcę niewłaściwego numeru rachunku bankowego w fakturze, skutkującego zwrotem dokonanej płatności na rachunek Zamawiającego, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki z tego wynikające w tym skutki odsetkowe z tytułu nieterminowej płatności faktur. **Zgodnie z ofertą Wykonawcy.

- Za termin zapłaty faktury uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi przelać na wskazany w fakturze rachunek określoną kwotę.

- Za nieterminową realizację prawidłowo wystawionej faktury, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienia w transakcjach handlowych.

§ 6

- Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła – gorącej wody o zmiennej temperaturze, przy pomocy sieci ciepłowniczej. Temperatura wody zostanie ustalona w tabeli regulacyjnej wody sieciowej, stanowiącej Załącznik Nr 4 do umowy, a zmiana wartości zawartych w tabeli nie będzie stanowiła zmiany umowy.

- Tytuł prawny do ciepła przechodzi z Wykonawcy na Zamawiającego w miejscu dostarczania ciepła. Miejsce dostarczania ciepła stanowi jednocześnie miejsce wydania ciepła w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Do tego miejsca Wykonawca po stronie źródła ciepła, a Zamawiający, po stronie instalacji odbiorczej, ponosi we własnym zakresie wszelkie ryzyka związane z dostarczaniem ciepła w związku z realizacją Umowy. Postanowienia zdań poprzedzających stosuje się odpowiednio do zwrotu nośnika ciepła przez Zamawiającego.

- Odchylenie od obliczeniowego natężenia przepływu nośnika ciepła dostarczanego do węzła cieplnego nie powinno przekraczać +5% i –5%.

- Odchylenie temperatury nośnika ciepła dostarczanego do węzła cieplnego w stosunku do tabeli regulacyjnej nie powinno przekraczać +5% i –5%, pod warunkiem, że temperatura wody zwracanej z węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej jest zgodna z tabelą regulacyjną, z tolerancją +7% i –7%.

- Ustalanie ilości pobranego ciepła dokonywane będzie na podstawie wskazań zaplombowanych układów pomiarowo-rozliczeniowych, zainstalowanych w obiektach Zamawiającego.

- Zamówiona moc cieplna jest ustalana przez Zamawiającego co najmniej za okres 12 miesięcy i może być zmieniona w terminie ustalonym w umowie, w zależności od terminu, w którym zostanie złożony wniosek. Jeżeli zgłoszenie o zmianę mocy zamówionej zostanie złożone:

  - w terminie do 15 marca danego roku kalendarzowego – zmiana mocy zamówionej zacznie obowiązywać od dnia dokonania regulacji hydraulicznej węzła cieplnego, która nastąpi w terminie od 1 sierpnia do 30 września tego roku kalendarzowego,

  - w terminie po 15 marca danego roku kalendarzowego – zmiana mocy zamówionej zacznie obowiązywać od dnia dokonania regulacji hydraulicznej węzła cieplnego, która nastąpi w terminie od 1 sierpnia do 30 września następnego roku kalendarzowego, z tym, że w uzasadnionych wypadkach Strony mogą ustalić inną datę, od której będzie obowiązywać zmiana mocy zamówionej.

- W przypadku złożenia przez Zamawiającego wniosku, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający pokryje koszty związane z regulacją hydrauliczną węzła cieplnego w oparciu o cennik stosowany przez Wykonawcę.

- Sprzedawana energia cieplna rozliczana będzie według cen jednostkowych, określonych w Zestawieniu Kosztów Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej umowy, z zastrzeżeniem § 7.

§ 7

- Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku zmiany cen i stawek opłat wynikających ze zmiany taryfy zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

- Wykonawca zobowiązany jest pisemnie powiadomić Zamawiającego o zmianie ceny energii cieplnej, wskazując podstawę prawną zmiany.

- Nowe ceny energii będą obowiązujące od chwili wejścia w życie przepisów prawnych, stanowiących podstawę do ich zmiany.

§ 8

W ramach umowy Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do:

- przesyłania, dystrybucji i sprzedaży ciepła Zamawiającemu;

- dotrzymywania parametrów jakościowych nośnika ciepła oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców, co najmniej odpowiadającym parametrom i standardom wskazanym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. Nr 16, poz. 92);

- usuwania przerw i ograniczeń w dostarczaniu ciepła spowodowanych wadliwą pracą urządzeń Wykonawcy w ciągu 24 godzin od zgłoszenia usterki;

- nieodpłatnego udzielania Zamawiającemu informacji dotyczących zasad rozliczeń oraz aktualnej taryfy;

- umożliwienia Zamawiającemu dostępu do układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz kontroli prawidłowości wskazań. Czynności, o których mowa będą się odbywały w obecności Wykonawcy i w terminach z nim uzgodnionych.

§ 9

W ramach Przedmiotu Umowy Zamawiający zobowiązany będzie w szczególności do:

- odbioru i użytkowania dostarczonego ciepła zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami zawartej umowy;

- terminowego uiszczania należności za dostarczone ciepło na warunkach określonych w umowie;

- utrzymywania w należytym stanie technicznym eksploatowanych instalacji i pomieszczenia węzła cieplnego, w sposób niepowodujący zakłóceń w pracy sieci ciepłowniczej, urządzeń węzła cieplnego i układów pomiarowych;

- niezwłocznego informowania Wykonawcy o zauważonych wadach lub usterkach w układzie pomiarowo-rozliczeniowym i w innych urządzeniach oraz o innych okolicznościach mających wpływ na prawidłowość rozliczeń, a także o przerwach lub zakłóceniach w dostarczaniu ciepła;

- zapewnienia osobom upoważnionym przez Wykonawcę dostępu do pomieszczenia, w którym zainstalowane są urządzenia służące do dostarczania ciepła oraz wstępu na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia kontroli, przeglądu i prac związanych z konserwacją i eksploatacją zainstalowanych urządzeń i instalacji;

- informowania  Wykonawcy o planowanych remontach instalacji będących własnością Zamawiającego. Informacje w tym zakresie będą przekazywane Wykonawcy z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

§ 10

W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżenia wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego na wskazany przez Wykonawcę e-mail: .................., Wykonawca zobowiązany jest do:

- sprawdzenia, w okresie …..* dnia/dni roboczych od pisemnego zgłoszenia, prawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu jego zainstalowania;
* zgodnie z ofertą Wykonawcy

- wymontowania, w razie potrzeby lub na pisemne żądanie Zamawiającego, zakwestionowanego układu pomiarowo-rozliczeniowego i sprawdzenia go w laboratorium;

- doręczenia Zamawiającemu protokołu sprawdzenia układu pomiarowo-rozliczeniowego w terminie 14 dni od daty sprawdzenia prawidłowości działania układu;

- dokonania ewentualnej korekty obliczenia należności w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu protokołu sprawdzenia układu pomiarowo-rozliczeniowego;

§ 11

- W przypadku uszkodzenia układu pomiarowo-rozliczeniowego (lub jego braku spowodowanego demontażem w celu oddania do legalizacji) określenie ilości ciepła dostarczonego Zamawiającemu, od dnia ostatniego prawidłowego odczytu do chwili jego naprawy (wymiany lub montażu po legalizacji), odbywać się będzie na podstawie ilości ciepła dostarczonej przed uszkodzeniem (demontażem) układu pomiarowo-rozliczeniowego, wg metody opracowanej w oparciu o przepisy ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzenia wykonawczego.

- Przerwa w dostarczaniu ciepła na wykonanie planowanych remontów lub konserwacji sieci ciepłowniczej może wystąpić tylko w okresie maj-wrzesień i nie może przekroczyć 14 dni.

- O terminach planowanych remontów lub konserwacji sieci ciepłowniczej, o których mowa powyżej, Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego co najmniej 7 dni przed przerwą.

- W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę warunków zawartej umowy w zakresie:

- terminów rozpoczęcia i zakończenia dostarczania ciepła w celu ogrzewania;

- planowanych przerw w dostarczaniu ciepła w okresie maj-wrzesień;

Zamawiającemu przysługują bonifikaty na zasadach określonych w § 39 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. poz. 1988).

- W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę standardów jakościowych obsługi, Zamawiającemu przysługują bonifikaty i upusty w wysokości określonej w taryfie.

- W przypadku przerwy w dostarczaniu ciepła do obiektu trwającej dłużej niż 24 godziny, Zamawiającemu przysługuje upust za ograniczenie mocy cieplnej. Potwierdzeniem przerwy w dostarczaniu ciepła do obiektu i podstawą udzielenia upustu, jest protokół spisany przez Strony. W przypadku niestawienia się jednej ze Stron w uzgodnionym pisemnie miejscu i czasie w celu sporządzenia protokołu, protokół może być sporządzony przez jedną ze Stron oraz stanowi podstawę do dochodzenia upustu.

- Wysokość upustu, o którym mowa w pkt. 6 oblicza się według następującego wzoru:

Sum = 0,5 x [Noo x (tw - tb) : (tw - to) + Ncwo śr.] x hp x Cn/30 dni

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Sum – upust za ograniczenie mocy cieplnej, w zł;

Noo – moc cieplna zamówiona przez Odbiorcę w celu ogrzewania eksploatowanych obiektów, w MW;

Ncwo śr. – moc cieplna zamówiona przez Odbiorcę w celu podgrzewania wody wodociągowej w eksploatowanych obiektach, w MW;

tw – normatywna temperatura wewnętrzna, wynosząca +20ºC;

tb – średnia temperatura powietrza atmosferycznego w okresie przerwy w dostarczaniu ciepła, w ºC;

to – obliczeniowa temperatura powietrza atmosferycznego, wynosząca -20ºC;

hp – liczba dni, w których wystąpiły ograniczenia w dostarczaniu ciepła, spowodowane niedotrzymaniem przez Sprzedawcę standardów jakościowych obsługi Odbiorców;

Cn – cena za zamówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej, w zł/MW, m-c.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w związku z realizacją Umowy.

- W ramach Umowy Zamawiający uprawniony będzie w szczególności do żądania sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiarowo-rozliczeniowego.

§ 12

- Umowa może być rozwiązana przez Wykonawcę z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w przypadku gdy Zamawiający opóźni się z zapłatą za ciepło co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległości.

2. Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego bez wypowiedzenia, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje warunków Umowy, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do przywrócenia stanu zgodnego z Umową oraz obowiązującymi przepisami w terminie 14 dni od otrzymania wezwania.

3. Rozwiązanie Umowy bez wypowiedzenia następuje z zachowaniem formy pisemnej oraz z podaniem przyczyny rozwiązania.

§ 13

- Oświadczenia stron związane z ochroną danych osobowych wynikającą z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), stanowią Załącznik Nr 5 do niniejszej umowy.

- Osobami do kontaktu ze strony Wykonawcy są:

……………………………………………………………………………………………………

Osobami do kontaktu ze strony Zamawiającego są:

……………………………………………………………………………………………………

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści umowy wymagają pod rygorem nieważności formy 
     pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obie Strony.

4. Nie stanowi zmiany umowy:

- zmiana adresów Wykonawcy i Zamawiającego,

- zmiana adresów do korespondencji, o których mowa w ust. 6,

- zmiany umowy wynikające z postanowień § 7 oraz § 5 ust. 3 pkt 1),

- (zmiana mocy cieplnej określona w Załączniku nr ..… do Umowy)*,

- utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści Umowy. W każdym takim przypadku Wykonawca ma obowiązek stosowania się do obowiązujących w danym czasie aktów prawa.

5. Zmiany wskazane w ust. 4 pkt 1) – 2) dokonywane są w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia danej Strony i wywołują skutek od dnia doręczenia go drugiej Stronie. (Zmiany wskazane w ust. 4 pkt 4) dokonywane są w drodze wymiany Załącznika nr ….. 
do Umowy z podaniem nowych mocy, które mają obowiązywać po regulacji hydraulicznej węzła cieplnego i wywołują skutek od dnia regulacji.)*

*) zapis zostanie zachowany w przypadku stosowania przez Wykonawcę Załącznika do Umowy określającego techniczne warunki dostaw ciepła.

6. Wszelkie zawiadomienia i korespondencja związana z Umową powinna być kierowana 
pod następujące adresy:

1) dla Zamawiającego  –  Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty-Włochy m.st. Warszawy,        ul. Malownicza 31, 02-272 Warszawa,

2) dla Wykonawcy 	–  ……………………………………................................................................

…………………………………………………………………………………………………………….

7. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego pisemnego powiadamiania o każdej zmianie ich siedziby lub adresu dla doręczeń korespondencji. W przypadku naruszenia powyższego obowiązku pismo skierowane listem poleconym na ostatni podany adres będzie uznane za doręczone skutecznie z upływem terminu jego odbioru, wyznaczonego przez placówkę pocztową. Powyższe postanowienie nie wyłącza możliwości złożenia korespondencji bezpośrednio pod wskazanym adresem lub doręczenia jej bezpośrednio osobie uprawnionej do reprezentacji Strony.

8. Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie, na zasadzie porozumienia Stron. W przypadku braku takiego porozumienia, sporne kwestie rozstrzygane będą przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w zakresie należącym do jego kompetencji, a w pozostałym zakresie przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

9. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie, bez pisemnej zgody obu Stron.

10. Umowa podlega prawu polskiemu.

11. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy, a w szczególności przepisy ustawy: Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny.

12. Językiem korespondencji, dokumentacji oraz wszelkich kontaktów w sprawach realizacji niniejszej umowy jest język polski.

13. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający

14. Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki.

ZAMAWIAJĄCY: 	                                                                	        WYKONAWCA:

Załączniki:

1) Wykaz obiektów objętych przedmiotem umowy w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy

2) Opis przedmiotu zamówienia.

2a) Ogólne warunki umowy Wykonawcy (w sytuacji, gdy Wykonawca stosuje ogólne warunki umowy).

3) Formularz Cenowy.

4) Tabela regulacyjna wody sieciowej.

5) Oświadczenia stron związane z ochroną danych osobowych wynikającą z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Załącznik nr 5 do SIWZ

Wykonawca:

………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres w zależności od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Informacja o tym, że wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej / albo

Informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*

Działając w imieniu i na rzecz: ________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

[pełna nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy (siedziba albo miejsce zamieszkania)]

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup energii cieplnej obejmujący dystrybucję i zakup energii cieplnej dla szkół i placówek oświatowych w dzielnicy Włochy m. st. Warszawy,

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

- *informujemy, że należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, z następującymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia:

1) ……………………………………………………………………………………………..

2) ………………………………………………………………………………………………

Przedstawiam w załączeniu następujące dowody ……………………………………………….. ……………………….…………………………………………, że powiązania z Wykonawcą (nazwa adres) ……………………………………………….…………………….…………………... nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

----------------------------------------------- albo----------------------------------------------------------

- *informujemy, że nie należymy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 369 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, z wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

* niepotrzebne skreślić

.......................................                                  ...............................................................

pieczęć Wykonawcy                                                 data i podpis upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy

Uwaga:

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu powyższe oświadczenie. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Załącznik nr 6 do SIWZ

Wykonawca:

………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres w zależności od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

## OŚWIADCZENIE

o posiadaniu aktualnej umowy podpisanej z dystrybutorem sieci 
(w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucji)

Działając w imieniu i na rzecz: ____________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ [pełna nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy (siedziba albo miejsce zamieszkania)]

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: zakup energii cieplnej obejmujący dystrybucję
i zakup energii cieplnej dla szkół i placówek oświatowych w dzielnicy Włochy m. st. Warszawy.

oświadczamy, że posiadamy aktualną Umowę podpisaną z dystrybutorem sieci Nr ……… zawartą w dniu ………………………………. z ……………………………..…. na świadczenie usług dystrybucji ciepła na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania ciepła, tj. do obiektów Zamawiającego i obowiązującą w całym okresie wykonywania przedmiotu zamówienia (w przypadku Wykonawców nie będących właścicielem sieci dystrybucyjnej).

.......................................                                  ...............................................................

pieczęć Wykonawcy                                                 data i podpis upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy